## Slide 1
HCR8APLC-通讯篇
郑鸿宇
用我们的工作 创造美好的生活
2021/10/13
© HCFA CORPORATION. All Rights Reserved.

## Slide 2
01
02
03
04
05
CONTENTS
PLC-软元件分配
PLC-设置485从站
PLC-设置TCP从站
PLC-Modbus地址规划
06
禾川HMI与PLC485通信
07
禾川HMI与PLC网口通信
08
昆仑通态与PLC485通信
09
昆仑通态与PLC网口通信
威纶通与PLC485通信

## Slide 3
PLC软元件分配
每种软原件都可以自己分配数量及锁存数量，分配数量为32的倍数，如M一共分配了10240个，地址为M0-10239,锁存地址512-10239，共9728个，锁存数量必须在总数内，不然会报错
软元件分配默认是够用，如出现地址不够的情况下，只需要减少其他软原件的分配数。比如内部全部满了的情况下，T分配了512个，想增加到1024个，只有把其他软原件减少512个。

## Slide 4
PLC-设置485从站
只要是MODBUS RTU从站就可以和触摸屏连接，这里以com1为例子

## Slide 5
PLC-设置TCP从站
在这个界面可以修改PLC的IP地址

## Slide 6
PLC-Modbus地址规划-1
触摸屏对应地址区域
0X 1X 3X 4X
地址可以自己配置，如以上配置对应触摸屏地址如右边所示，
且分配的数量应小于软原件分配的数量
触摸屏对应地址区域
0X 1X 3X 4X
地址可以自己配置，如以上配置对应触摸屏地址如右边所示，
且分配的数量应小于软原件分配的数量
注:以太网配置地址的规格和485口一样

## Slide 7
PLC-Modbus地址规划-2
注:大部分品牌触摸屏modbus地址是从1开始,所以表格上的地址需要加1

## Slide 8
禾川HMI与PLC485通信

## Slide 9
禾川HMI与PLC网口通信-1

## Slide 10
禾川HMI与PLC网口通信-2

## Slide 11
昆仑通态与PLC485通信

## Slide 12
昆仑通态与PLC网口通信

## Slide 13
威纶通与PLC485通信

## Slide 14
成为最具价值的自动化核心部件及方案提供商
禾川官网：www.hcfa.cn
禾川技术支持邮箱：400@hcfa.cn
禾川技术支持热线：4000126969